2017년도 서울지역본부

미술작품 현장설명서

■ 공모개요

공모 단위	블 럭 명	사업비 (천원)	수량	설치위치	지반구조	설치완료일 (예정)
A	구리갈매 S-1BL	111,000	1	단지중앙 녹지내	O	‘18.07

※ 사업비는 제세공과금 및 경비를 포함한 금액임

※ 설치기간 : 계약 후 착공일로부터 설치완료(예정)일까지이며, 공사 진행여건에 따라 조정될 수 있다.

■ 응모유의사항

응모자는 현장여건과 공모지침서 등을 충분히 숙지한 후 해당 블럭의 공모취지에 어긋나지 않도록 작품을 구상해야한다.

응모제출서류 중 작품설명서, 도판에 작가명을 기재하지 말아야 한다.

작품의 세부 설치위치는 작품 성격 및 현장여건 등에 따라 조정될 수 있다.

작품의 설치위치가 인공지반 상부인 경우 단위면적당 기준하중(1.6ton/m2) 이하의 작품을 구상하여야 하며, 작품도판 및 작품설명서에 작품의 총중량과 단위중량을 표기하여야 한다.

■ 참고사항 (LH 건축구조설계지침 3.2.2 참조)

◦ 작품의 면적당 하중은 1.6ton/㎡까지 허용함. 즉, 1㎡당 1.6ton이하의 하중을 받도록  구상해야 하며, 단위작품 하나의 무게는 1.6ton/㎡를 초과할 수 없음(집중하중이 1.6ton/㎡ 이하가 되도록)

예)▸바닥면적이 10㎡이며 무게가 15ton인 경우 -> 1.5ton/㎡ (조건충족)

▸단위작품이 세 개로 이루어져 작품하나당 0.5ton/㎡, 1.5ton/㎡, 1.8ton/㎡의 경우

→ 하나의 단위중량이 1.8ton/㎡으로 1.6ton/㎡ (조건불충족)

■ 공모 단위별 현장설명

공모단위 A [구리갈매 S-1BL]

- 사 업 비 : 111,000천원

- 위    치 : 단지중앙 녹지내

- 설치면적 : 단지 중앙 휴게소 녹지(가로10mX세로10m) 내 적합한 규모

- 특기사항 :

․미술작품은 단지중앙 녹지내에 설치되며, 주변휴게공간 등과 어울리는 작품을 구상한다.

․입주자가 직접 만지거나 이용할 수 있는 작품 구상을 권장하며, 이에 따른 안전성, 내

구성 등을 확보하여야 한다.

․기초(좌대) 및 조명을 포함하여야 하며, 작품반입 및 설치 시 조경시공사와 협의하여야 한다. (조명은 저관리형 및 매립형을 권장함)

․미술작품은 설치위치가 지하주차장 상부이므로 단위면적당 좌대포함 기준하중(1.6ton/m2)

이하의 작품을 구상하여야 하며, 작품도판 및 작품설명서에 작품의 총중량과 단위중량을 표기해야 한다.

<조감도>

<공모단위A> 미술작품 설치위치

<공모단위 A 미술작품 설치위치 상세도>