김해율하(2)지구 택지개발사업 조경공사

방재시설물 제작 및 설치 과업내용서

2018. 3

Ⅰ		과업 개요

가. 과업명

○  김해율하(2)지구 택지개발사업 조경공사 방재시설물 제작 및 설치

나. 과업 배경

○  최근 경주, 포항시 등의 대규모 지진을 계기로 평상시에 안전교육으로 국민의 위기대응 능력을 제고하고, 지진발생 시 안전한 피난처와 안전지대의 역할을 수행할 ‘지진방재공원’조성 필요

○  창의적인 디자인을 기준으로 방재기능을 탑재한 우수 방재공원 시설물 선정을 통한 방재시설물 발굴 및 방재산업 활성화

다. 과업분야

과업분야 (방재시설물)

방재파고라, 방재벤치A, 방재벤치B, 화덕벤치, 방재안내시설A, 방재안내시설B, 재해용화장실, 태양광조명

라. 과업 위치 및 면적

○  과업 위치 : 김해율하(2)지구 근린공원 1호 내

○  과업 부지면적 : 74,521㎡(시설면적 15,039㎡)

마. 과업 범위

○  LH 방재시설물 설계, 제작, 설치, 안전검사, 하자이행

Ⅱ		과업 내용

가. 과업내용

1) 디자인 및 설계

- 도시계획을 통한 방재계획의 실효성 제고

- 도시방재관련 긴급구조 시설물의 확립

- 재난 유형별/단계별 시설물 디자인

- 자재선정시 사전에 감독원과 상의하고, 제안시 제출했던 자재, 마감, 공법 등 변경시 사전에 감독원 승인을 받아 동등 이상의 품질 유지

- 유지관리 편의성 및 비용편익성(LCC)을 고려

- 기술사용협약 체결전 관련 설계도서를 제출하고, 「LH 신기술 업무처리지침」 “직접 시공 참여하는 경우” 숙지후 하도급 대금 결정시 낙찰자와 합리적 금액으로 합의할 수 있도록 감독원과 사전에 협의

2) 시설물 제작·설치

- 시설물 제작전과 설치전 감독원과 제작 및 설치에 대한 협의후 진행

- 업체 고유 캐스팅, 몰딩, 특수 주문제작 자재 제작·설치 배제

- 상·하수도, 전기선로 인입 등 필요 시 관련공종과 사전협의

-  설계 또는 제작, 설치과정상 문제로 사고나 민원 발생시, 설치후 안전인증 및 설치검사 등에 문제 발생시 업체 부담으로 해결

-  조경공사 준공시 하자보수보증서 제출(조경공사 준공일로부터 2년, 보증금액은 5% 이내에서 원도급자와 합의)

-  신규 시설물 또는 기존 시설물 변경시 감독원 승인후 진행

3) 방재시설물

①  형태

-  위급 시 손쉬운 사용이 가능하도록 직관적인 형태로 구현

-  주변경관과 조화를 이루며 유지관리가 용이한 절제되고 간결한 형태

- 소화기함의 덮개는 경사를 주어 빗물이 고여 있지 않도록 디자인

②  재료

-  주변 자연환경과 이질감을 최소화 할 수 있도록 재료 사용

-  복합재료 사용 시 재료간에 서로 조화를 이룰 수 있는 재료 선정

③  배치

-  자연경관을 저해하지 않으며 비상시 빠른 사용이 가능한 위치에 이격하여 배치

-  방재함은 시설물 벽면 등 밀착 배치하여 보행 및 동선의 유도

④  색채

-  구조의 바탕색은 저채도, 저명도 색상 적용

-  소방시설 특성의 위계에 맞는 색의 선정 및 적용

나. 일반사항

1)  이 과업내용서는 『김해율하(2)지구 택지개발사업 조경공사 방재시설물 제작 및 설치』를 원활히 하기 위해 필요한 사항을 규정하며, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부규정, 한국토지주택공사의 관련규정에 따라 감독원과 협의하여 수행하여야 한다.

2)  상위계획, 법령 및 여건의 변동 등 정당한 사유가 발생하였을 경우에 과업내용은 변경될 수 있으며 변경된 내용에 따라 과업을 수행하여야 한다.

3)  과업내용의 변경 또는 과업내용서상의 불분명한 사항은 발주기관과 협의하여 결정하되, 상호 이견이 있을 경우 발주기관의 해석에 따르도록 한다.

4)  본 과업수행에 활용할 각종 통계 등 자료는 근거가 명확하고 객관적으로 인정되는 자료를 적용하여야 하며, 다음 각 호의 순서로 활용하고 자료의 출처를 명확히 하여야 한다.

- 기획재정부 통계자료

- 국토교통부, 행정안전부 등 정부기관 통계자료

- 과업대상 관할 지자체 통계자료

- 기타 공공기관 통계자료

- 현지 조사결과

8)  수급인의 귀책사유가 아닌 민원발생, 관계기관 협의지연, 여건변동 등으로 인하여 과업의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독원은 과업의 중지를 명할 수 있다.

9)  수급인은 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 필요한 중요사항은 본 과업에 포함하여야 하며 과업기간 중 관련자료 작성(도서 포함), 관계기관 협의, 회의참석, 자료보완, 설명 등의 임무를 수급인 책임 하에 수행 하여야 한다.

10)  보다 능률적인 과업수행을 위하여 가능한 한 전산처리에 의한 결과를 얻도록 하여야 하며, 본 과업수행을 위해 적용된 자료는 그 출처를 명시하여야 한다.

11)  발주자는 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

- 상위계획 또는 발주자의 계획변경으로 인해 과업이 조정된 경우

- 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경 시

12)  위반사항에 대한 조치

다음과 같은 행위가 발생하였을 시에는 과업수행 상 특별한 사유가 없는 한 계약위반 행위로 간주하여 관계규정에 의거 조치할 수 있다.

- 제반 지시사항을 기한 내 이행하지 않을 때

- 계약기간 내 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

- 과업수행 중 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

- 과업의 전부 또는 일부를 발주자의 승인없이 타인에게 양도 또는 제작, 설치 등을 위임하였을 때

다. 선정후 제출물

1)  설계도면(A3반접), 특기시방서, 내역서 및 예정공정표 각 3부

- 설계도면에 자재, 마감, 결합, 설치 등을 명시한 상세도를 포함

- 예정공정표에 자재수급, 시설물 제작 및 설치 기간 등 표시

- 필요시 또는 감독원 요구시 구조검토서 제출

2)  “1)”의 자료 및 기타 자료를 포함한 USB 1개

* 설계도서 제출일(당선후 별도협의)까지 상기 제출물을 제출하지 않을 경우 당선을 취소하고 제작·설치권을 포기한 것으로 간주함

Ⅲ		보안사항

1.  수급인은 정부 또는 발주자에게 필요한 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

2.  수급인은 보안대책을 수립하여야 하며 수급인 및 과업 참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 참여자가 교체될 시에도 제반 서류를 제출한다.

3.  과업 참여자가 교체될 시에는 인계·인수를 철저히 하고 감독원의 승인을 받아야 하며 과업수행에 차질이 없어야 한다.

4.  수급인은 보안 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 민·형사상 책임을 져야 한다.

5.  수급인은 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 공사의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개하지 아니한다.

6.  우리 공사와 무관하게 진행되는 세미나, 워크숍, 논문 등의 활동에 본 과업내용이 사용·응용·인용되는 경우, 사전에 반드시 감독원의 사전 승낙을 득하여야 한다.

7.  작업장에서 발생되는 원지·파지·잉여분 등 과업내용이 포함된 폐기물은 반드시 소각 또는 분쇄 처리하여야 한다.

8.  과업참여자에게 과업책임자가 직접 보안교육을 실시한다.

9.  기타 과업수행과정의 보안사항 이행은 보안관계규정 및 한국토지주택공사의 보안업무 실무편람 등을 따른다.

보  안  각  서

(수급인용)

본인은       년     월     일 귀 공사와 기술사용협약 체결한 『김해율하(2)지구 택지개발사업 조경공사 방재시설물 제작 및 설치』를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 과업을 시행함에 있어 협약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론 과업 수행 전에 과업참여자에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 과업시행부서에 제출할 것임

2. 본인은 물론 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 문제를 일으켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 의거 처벌받음은 물론 협약해지, 부정당업자 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임

2018 년     월     일

소속 :

직위 :

성명 :                       (인)

( 계약시 사용인장을 사용할 것 )

한국토지주택공사 사장 귀하

보  안  각  서

(과업참여자용)

본인은       년     월     일 귀 공사와 기술사용협약 체결한 『김해율하(2)지구 택지개발사업 조경공사 방재시설물 제작 및 설치』를 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 과업을 시행함에 있어 협약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 문제를 일으켰을 경우, 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임

2018 년     월     일

소 속	직 위	성 명	서 명

한국토지주택공사 사장 귀하