맞춤형 스마트기술(서비스) 공모 홈페이지 공고문

스마트시티 맞춤형 기술(서비스) 공모

이 사업은 한국토지주택공사에서 가로등, 공원등, 신호등(횡단보도), 상수도누수관리에 관한 스마트 기술(서비스)을 공모를 통해 발굴하여 화성동탄2지구, 평택고덕국제화계획지구, 고양덕은지구에 시범도입하고, 이후 성과평가를 통하여 기술(서비스)을 확대 적용하고자 함.

□ 공모대상

다음 공모분야의 스마트 기술(서비스)로서 개발 완료되어 대상지구에 구축(납품, 설치) 가능한 것

공모 분야	대상 지구	세부 내용
□ 스마트가로등	화성동탄2지구 - 5-1공구 중심도로	신규 가로등(241개)에 스마트요소 추가
□ 스마트공원등	화성동탄2지구 - 근린공원 10호	신규 공원등(다기능 융복합형폴) 133개
□ 스마트신호등	평택고덕국제화계획지구 - 교차로 5개소	기존 횡단보도 13개소에 스마트요소(안전기능) 추가
□ 상수도누수관리 시스템	고양덕은지구 - 상수관로	신규 관로 200m에 누수관리시스템 시범 도입

※ 대상지구 현재 설계도면이 제시되며, 공모 참가자는 제시된 설계도면과 현장을 확인한 후 응모하여야 함.

□ 공모분야별 세부 조건

□ 스마트가로등

○ 현재기능 : LED 조명 120W 가로등 241기

○ 필수기능 : 차량감지 또는 교통정보활용 조명(밝기) 디밍제어

- 실시간 도로상황 감지 및 도로상황에 따른 조명(밝기) 제어

- 유무선통신에 의한 가로등 조명(밝기) 제어

- 스마트가로등 운영을 위한 근거리 및 원거리 무선통신망 구축

- 가로등 운영 상태에 대한 원격 모니터링이 가능한 관제시스템

(관리설정 및 무선통신에 의한 실시간 제어, 고장 감지 정보, 에너지 사용량 정보 등)

○ 선택기능 : 기타 안전강화, 유용한 정보 등 시민편의 기능

○ 공모조건 : 현재 가로등 위치 설계도를 활용하여 필수기능을 제안하여야 하며, 선택기능을 포함하여 제안할 수 있음

- 제시된 설계도면 및 현장상태 확인 필수

- 응모자는 상기의 기능을 가진 스마트가로등을 개략설계서를 포함하여 제안하여야 함

* 개략설계서 : 제시된 가로등배치도에 제안하는 스마트가로등 표시(위치에 따라 기능, 사양 등 다를 수 있음), 계통도(관제시스템 포함), 제품자료(상세도, 이미지, 사진 등) 등

- 응모자는 기능별 비용을 구분하여 제안하여야 하며(첨부된 양식의 추정사업비 산출내역에 작성), 비용은 구축내역 작성의 기준이 될 수 있음

- 공모 선정시 제안한 스마트가로등을 협의, 조정을 거쳐 실시설계에 반영하고 현장 구축시 선정기술(서비스) 적용 예정

- 기능별 관제시스템을 포함하여 제안하여야 하며, 관제시스템은 화성시 보안성검토 대상으로 도시통합운영센터 또는 도로과에서 관리함(보안성검토시 발생되는 추가 비용은 별도로 계상할 필요 없음)

○ 비용한도 : 1.75억원 이내로 제안하여야 함(VAT 포함)

○ 제공자료 : 대상지구 가로등 배치도, 가로등주 및 등기구 상세도

○ 대상지구 위치도

(위치도)

□ 스마트공원등(다기능 융·복합형폴)

○ 스마트공원등 디자인(예시)

- 공원등(1) : 조명등 + 조명제어

- 공원등(2) : 조명등 + 조명제어 (+ 무선AP + 대기정보표출장치)

- 공원등(3) : 조명등 + 조명제어 + CCTV + 비상벨 (+ AP + 대기정보표출장치 + 대기정보수집장치 + 시민편의 서비스)

· 기타 다양한 기능을 구현할 수 있는 다기능 융·복합형폴 디자인 제안

○ 필수 기능

- [조명] LED 60W 세미컷오프형

- [조명제어] 인체 감지 실시간 조명(밝기) 제어

· 공원등 조명(밝기) 제어 및 운영관리를 위한 유무선통신망 구축

· 공원등 운영 상태에 대한 원격 모니터링이 가능한 관제시스템

(관리설정 및 무선통신에 의한 실시간 제어, 고장 감지 정보, 에너지 사용량 정보 등)

- [CCTV카메라] 회전형(360°회전) 또는 회전형+고정형으로 옥외형(IP66이상), 유효화소 200만 이상 (카메라 사양 제시)

- [비상벨] 관제센터와 통화기능, 경광등, 스피커 포함

- [대기정보표출장치] 수집된 정보 또는 연계정보를 LED조명등, LED전광판 등 이용 표출

- [공공 Wi-Fi] 무선 AP, 핫스팟(커버영역) 표현

○ 선택 기능

- [대기정보수집장치] 미세먼지 PM2.5, PM10, 온도, 습도 등 정보수집

* 간이형은 ‘19.8.15일 이후 환경부 인증을 받아야 함.

- [기타] 시민편의 제공 기능

○ 공모 조건 : 현재 공원등 위치 설계도를 활용하여 상기 기능을 제안하여야 함

- 제시된 설계도면 및 현장상태 확인 필수

- 응모자는 상기의 필수기능을 포함한 스마트공원등 개략설계서를 제안하여야 함(선택기능을 포함하여 제안할 수 있음)

* 개략설계서 : 제시된 공원등배치도에 제안하는 스마트공원등 표시(위치에 따라 기능, 사양 등 다를 수 있음), 계통도(관제시스템 포함), 제품자료(상세도, 이미지, 사진 등) 등

- 응모자는 기능별 비용을 구분하여 제안하여야 하며(첨부된 양식의 추정사업비 산출내역에 작성), 비용은 구축내역 작성의 기준이 될 수 있음

- 공모 선정시 제안한 스마트공원등(다기능 융복합형폴)을 협의, 조정을 거쳐 실시설계에 반영하고 현장 구축시 선정기술 적용 예정

- 기능별 관제시스템을 포함하여 제안하여야 하며, 관제시스템은 화성시 보안성검토 대상으로 도시통합운영센터 관리를 원칙으로함(보안성검토시 발생되는 추가 비용은 별도로 계상할 필요 없음)

단, CCTV, 비상벨은 화성시 도시통합운영센터로 연결되며 별도의 관제시스템을 제안할 필요 없음(기존시스템에 연결)

○ 비용한도 : 4억원 이내로 제안하여야 함(VAT 포함)

○ 제공자료 : 대상지구 공원등 배치도, 조경이미지

○ 대상지구 위치도

(위치도)

□ 스마트신호등(횡단보도)

○ 기능(예시)

- 횡단 적색 신호시 보행자 도로침입, 무단횡단 경보

- 횡단 녹색 신호시 주의하여 횡단 경보

- 보행자 자동인식 신호 조정

- 운전자에게 횡단신호 상태 알림

- 보행자에게 횡단신호 상태 알림

- 기타 보행자 안전강화 기능

○ 공모 조건 : 현재 차량신호등, 보행신호등 설치된 상태임

- 제시된 설계도면 및 현장상태 확인 필수

- 응모자는 상기의 전부(또는 일부) 기능을 가진 스마트신호등(횡단보도)을 개략설계서를 포함하여 제안하여야 함

* 개략설계서 : 제시된 현장도면에 제안하는 스마트신호등(횡단보도) 표시, 계통도(관제시스템 포함), 제품자료(상세도, 이미지, 사진 등) 등

- 응모자는 기능별 비용을 구분하여 제안하여야 하며(첨부된 양식의 추정사업비 산출내역에 작성), 비용은 구축내역 작성의 기준이 될 수 있음

- 필요시 보행등철주, 보행신호기에 한하여 철거 및 반납 가능

- 필요한 배관, 배선, 장비설치 등 모든 추가공사 포함 제안하여야 함

- 경찰청 “보행자 자동인식 신호기 표준지침(‘17.3)” 등 관련 지침 준수

- 경찰청 “교통안전시설물 심의” 등 관련 심의 통과 제품

- 도로교통공단의 교통시설물 관련 검사 등 적합 제품

- 공모 선정시 제안한 스마트신호등(횡단보도)을 협의, 조정을 거쳐 현장 구축시 선정기술 적용 예정

○ 비용한도 : 3.9억원 이내로 제안하여야 함(VAT, 설치비 포함)

○ 제공자료 : 대상지구 교차로의 신호등 설치도

○ 대상지구 위치도

<위치도>	① ② ③ ④ ⑤
① 교차로 S16 ② 교차로 S24 ③ 교차로 E04 ④ 교차로 BA02 ⑤ 교차로 BA04

□ 상수도 누수관리시스템

○ 기능(예시)

- 상수도 누수위치 검지

- 상수도 누수위치 알림(경보)

- 기타 관망 관리기능

○ 공모 조건 : 현재 설계도면에 상수도누수관리시스템 추가

- 제시된 현장도면 및 현장상태 확인 필수

- 응모자는 상기의 기능을 가진 상수도누수관리시스템을 개략설계서를 포함하여 제안하여야 함

* 개략설계서 : 제시된 설계도면에 제안하는 상수도누수관리시스템 표시, 계통도(관제시스템 포함), 제품자료(상세도, 이미지, 사진 등) 등

- 응모자는 기능별 비용을 구분하여 제안하여야 하며(첨부된 양식의 추정사업비 산출내역에 작성), 비용은 구축내역 작성의 기준이 될 수 있음

- 공모 선정시 제안한 상수도누수관리시스템을 협의, 조정을 거쳐 현장 구축시 선정기술 적용 예정

○ 비용한도 : 0.5억원 이내로 제안하여야 함(VAT, 설치비 포함)

○ 제공자료 : 대상지구 상수관 도면

○ 대상지구 위치도

□ 응모요령

○ 제출서류 : 별도로 정한 응모신청서 양식

및 기타 “응모신청시 첨부서류 목록” 참조 제출

○ 응모기간 : 2018년 12월 10일부터 2018년 12월 17일까지

○ 접수방법 : 2018년 12월 10일부터 2018년 12월 17일까지

LH Cotis-공모시스템 접속 및 응모신청서 및 기타서류 접수

(2018년 12월 17일. 18:00까지 접수분에 한하며, 공모시스템을

통한 접수 외 우편접수 등 기타 방법으로 접수 받지 않습니다.)

※ 문의처 : 경상남도 진주시 충의로 19, 한국토지주택공사 6층 스마트도시개발처

☎ 055-922-6471, 6481

※ 응모신청은 “공모시스템 사용자 매뉴얼”을 반드시 숙지 후 응모

바랍니다.  (응모신청서 및 추가 자료는 파일 형태로 공모시스템에 등록/접수)

□  참가자격

○ 공모대상 스마트기술(서비스)에 대한 권리를 가진 기업.(개인사업자 제외)

○ 기업이 보유한 스마트시티 기술(서비스) 구축에 대해 법적인 면허, 자격, 요건 등이 필요한 경우 이를 보유할 것.

○ 응모기업이 부도 상태에 있지 않을 것.

○ 응모기업이 기업이 완전자본잠식에 있지 않을 것.

※ 다만, 공고일 기준 창업 3년 미만의 중소기업은 예외

□  응모방식

○ 1개사 단독 응모 또는 2개사 이상 공동 응모(주관사업자 명시)

* 복수 분야 응모 가능(제한 없음)

□ 선정 및 구축

○ 절차

① 검토위원회	⇨	② 심의위원회	⇨	③ 실시설계 및 구축
- 제출서류 기반 심사 - 기술/서비스 비용, 효과, 적정성 등 검토의견 작성		- 검토위원회 채택 서비스 심의 (검토의견 참고) - 제출서류 및 PT 심사 후 적용 기술(서비스) 선정		- 선정 기술(서비스) 대상 위치, 수량 및 유관기관 협의·조정 - 이를 반영한 실시설계 및 구축

① 응모한 기술(서비스)에 대한 비용, 효과, 적정성 검토를 위해 공모

주관부서, 관련부서 등이 참여하는 검토위원회를 개최하고, 검토의견 작성

② 검토위원회의 검토의견을 참고하여 서비스 심의위원회(이하 “위원회”라 함)

에서 심의 선정(단, 검토위원회에서 채택된 서비스만 심의위원회에 부의)

③ 선정된 기술(서비스) 대하여 위치, 수량 등 내용 조정 및 내역결정, 유관기관 협의 등을 반영한 실시설계를 진행하고 이후 별도발주 또는 현장설계변경을 통해 구축 [선정된 기술(서비스)의 적용]

※ 유의사항

1. 공사에서는 필요한 경우 신청자에게 별도로 정한 날짜에 공사의 검토위원회에

출석하여 기술(서비스)에 대한 설명을 요청할 수 있음.

2. 신청자는 심의위원회에는 반드시 참여하여 서비스에 대한 설명(프리젠테이션 : 신청시 제출하는 PT자료 활용)을 하여야 함

(일시, 장소는 검토위원회 이후 별도 통보)

3. 선정된 기술(서비스)의 적용에 관한 사항은 전적으로 LH에서 결정하며, 대상지구 사업여건, 유관기관 협의 의견 등에 따라 적용 계획이 변경 또는 취소될 수 있음.

○ 선정기준 : 별첨1 “평가기준” 참조

□ 기술(서비스) 적용 성과 평가

○ LH는 선정된 스마트기술(서비스) 구축 완료 후 서비스 품질 및 실효성 평가를 시행한다.

○ 평가결과 일정 수준 이상시 타 사업지구에 서비스 적용을 확대할 수 있다.

□ 기술(서비스) 선정 취소

○ 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 선정된 기술(서비스)는 선정 취소할 수 있으며, 취소된 경우 적용하지 않음.

1. 해당업체에서 공모 시 제시한 기술(서비스), 내역 등을 임의 변경한 경우

2. 해당업체 자체사정(부도 등)에 따른 기술(서비스) 등의 구축지연(불가)으로 지정된 기간 내 구축 불가하다고 판단되는 경우

3. 응모신청서에 제시된 구축 내역과 실제 구축 내용이 상이하여 기술(서비스)로 선정된 목적에 현저하게 위배되는 경우

4. 선정된 기술(서비스)과 관련된 민원이 발생하거나 인허가 기관 또는 지자체 등 시설물 소유권 인수기관의 사용반대 등이 있는 경우

5. LH의 사업여건, 공사여건 등의 변화로 선정된 기술(서비스)의 적용이 곤란한 경우

6. 정당한 사유 없이 선정된 기술(서비스) 구축을 미실시한 경우

7. 부정한 방법으로 선정된 기술(서비스)로 선정된 경우

8. 공모내용과 위배된 사항이 발견되거나 판명된 경우

□ 기타사항

○ 심의결과 응모된 기술(서비스)의 종합평점이 기준에 미달될 경우 기술(서비스)을 선정하지 않을 수 있음.

○ 응모신청서 내용이 사실과 다르거나 허위로 작성된 것이 확인될 경우 선정절차에서 배제하거나 선정 후에도 취소할 수 있음.

○ 응모기업은 LH 담당직원의 신청내용, 제출자료 확인 등에 최대한 협조하여야 하며,  LH에서는 필요 시 보완서류를 요구할 수 있음.

○ 접수된 응모신청서 검토결과 심의위원회 심의 대상 기술(서비스)로 선정된 경우, LH의 요구에 따라 심의용 자료의 사본 제출을 요구할 수 있음.

○ 제공도서는 웹하드(https://webhard4.lh.or.kr/민간용/게스트/ID:smartcitytech/password:contest1) 해당분야 폴더에서 Download 하시기 바랍니다.

○ 기타 상세한 내용은 우리공사 스마트도시개발처(055-922-6471, 6481)로 문의하시기 바랍니다.

첨부 :  1. 응모신청서 등 각종 양식

2. 평가 기준

한국토지주택공사 사장

별첨1		응모신청서 등 각종 양식

응모신청시 첨부서류 목록

번호	자 료 명	비고
1	응모신청서(기업용)	양식 1
2	확약서	양식 2
3	기술(서비스) 설명 프리젠테이션(PT) 자료 - 20 Page 이내	자율형식
4	개략 설계서 - 배치도, 계통도, 상세도(이미지) 등	자율형식
5	청렴서약서	양식 3
6	회사▪개인정보 수집 및 이용 동의서	양식 4
7	사업자등록증, 법인(개인) 등기부 등본
8	공고일 기준 최근 2년간 재무제표(관할세무서 민원실 신청발급) - 제무상태표 필수	확인서 사본제출
9	특허증 및 특허에 관한 권리를 증빙하는 서류, 인증서(신기술ㆍ신자재 인증서) 등	사본제출
10	서비스 구축 관련 보유 면허, 자격, 공장등록증 등	면허증, 자격증 등 사본 제출
11	기타 기술 설명자료 (카달로그 등 참고자료)	원본파일 또는 scan 제출

* 응모신청시 제출 서류는 파일 형태로 “공모시스템”에 등록하여야 하며, 첨부서류

목록의 순서대로 파일의 번호를 부여하여 등록하여함.

[양식 1] 응모신청서

응모 신청서(기업용)

[주관사업자]
공 모 명
기 업 명				사업자번호						대표자
본사주소
공장주소
자 본 금	천원		업종					기업신용평가등급
담 당 자		담당자전화					E-mail
[공동사업자1]
기 업 명				사업자번호						대표자
본사주소
공장주소
자 본 금	천원		업종					기업신용평가등급
담 당 자		담당자전화					E-mail
[공동사업자2]
기 업 명				사업자번호						대표자
본사주소
공장주소
자 본 금	천원		업종					기업신용평가등급
담 당 자		담당자전화					E-mail

※ 공동사업자 양식 추가, 삭제 가능

기술(서비스) 명칭
적용실적	적용건수		적용금액	백만원	적용지구
	적용효과	※ 적용 실적이 있는 경우에 한함.
특기사항		※ 특기 사항이 있는 경우에 한함.
첨부 : 1. 기술(서비스) 설명서 2. 기술(서비스) 추정사업비 산출내역서 3. 참고자료 (별도양식 없음)

별지양식-1

첨부1. 기술(서비스) 설명서
1. 개요 2. 내용 3. 기대효과

별지양식-2

첨부2. 기술(서비스) 추정사업비 산출내역서
품명 및 규격	단위	수량		단가(원)	금액(원)	비 고
합 계 (VAT 별도)

[양식 2] 확약서

스마트시티 맞춤형 기술(서비스) 기업응모 확약서

「스마트시티 맞춤형 기술(서비스) 공모」 참가 신청 관련 다음과 같이 동의(확약) 합니다.

① 본인은 상기 공모의 모든 공고내용을 면밀히 검토하였으며, 참가 신청서 및 부속서류의 허위기재/미제출로 인한 어떠한 불이익도 감수할 것을 서약합니다.

② 본인은 한국토지주택공사의 기술(서비스) 선정 방법과 절차, 운영방법, 기타 협조(준수)사항 등에 전적으로 동의하고 성실히 따르며, 선정 결과에 대하여 어떠한 이의도 재기치 않고 제반 사항에 적극 협조할 것을 서약합니다.

③ 본인은 기술(서비스) 선정 이후 아래와 같은 사항 발생 시 선정 취소되어도 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

- 아     래 -

1. 응모 시 제시한 기술(서비스), 구축비 등을 임의 변경한 경우

2. 선정된 기업의 자체사정(부도 등)에 따른 기술(서비스) 등의 구축지연(불가)으로 지정된 기간 내 구축 불가하다고 판단되는 경우

3. 응모신청서에 제시된 구축 내역과 실제 구축 내용이 상이하여 서비스 선정된 목적에 현저하게 위배되는 경우

4. 선정된 기술(서비스)와 관련된 민원이 발생하거나 인허가 기관 또는 지자체 등 시설물 소유권 인수기관의 사용반대 등이 있는 경우

5. LH의 사업여건, 공사여건 등의 변화로 선정 기술(서비스)의 적용이 곤란한 경우

6. 정당한 사유 없이 기술(서비스) 구축을 미실시한 경우

7. 부정한 방법으로 기술(서비스)로 선정된 경우

8. 공모내용과 위배된 사항이 발견되거나 판명된 경우

20    년    월    일

회   사   명   :

대표자  성명   :                   (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

[양식 3] 청렴서약서 양식

청렴 서약서

본인은 LH 「스마트시티 맞춤형 기술(서비스) 공모」심의위원회(검토위원회

포함)의 심의와 관련하여

1. 관계 법령에 규정된 절차를 준수하여 공정하고 투명한 평가가 되도록 협조하겠으며 평가 심의 과정에서 이유 여하를 막론하고 심의위원이나 귀 公社의 관계 직원에게 금품, 향응이나 부당한 이익을 제공하지 않도록 할 것이며 만약 이를 위반할 시에는 관계법령에 따라 책임을 질 것은 물론 이에 대하여 일체의 민․형사상 이의를 제기하지 않겠음을 서약합니다.

2. 또한 심의(검토)위원을 개별 접촉하거나 사전 설명 등의 불공정한 행위를 하지 않겠으며 이런 행위로 인한 감점 등의 불이익 처분에 하등의 이의를 제기하지 않겠습니다.

201 년     월     일

회사명:

대표자:                (인)

한국토지주택공사

스마트시티 맞춤형 기술(서비스) 공모 심의위원회 위원장 귀하

[양식 4] 정보수집이용 동의서

회사․개인정보 수집 및 이용 동의서

「스마트시티 맞춤형 기술(서비스) 공모」관련하여 신청 자격검토, 선정평가

등을 위해 신청기업(대표이사 및 신청자)의 기업정보 및 개인 정보를 요청할

수 있으며, 사업 추진을 위해 제3자에게 제공하기 위한 정보수집과 신용상태를 조회하는 것에 대하여 동의합니다.

수집하는 정보의 항목	정보의 수집․이용 목적	정보의 보유 및 이용기간	동의 여부
【 일반정보 】 ‣ 성명 ‣ 소속/직위 ‣ 연락처/이메일 등	개인식별, 공지 사항의 전달 등	개인정보를 제공한 날로부터 3년 후 삭제	□ 동의함
【민감정보 및 고유식별정보】 ‣ 주민등록번호 (필요한 경우 요청)	개인식별 및 신용정보조회 (필요한 경우 요청)		□ 동의함
【 회사정보 】 ‣ 회사 사업계획서 등	선정심사, 후속지원 연계 등		□ 동의함

※「개인정보보호법」에 의거, 개인정보 수집 및 이용 동의서는 필수 제출

※ 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있으며,

동의를 거부하면 신청자  명단에서 제외된다는 점을 인지한 상태에서 작성한

것임을 확인합니다.

20    년    월    일

회   사   명   :

대표자  성명   :                   (인)

한국토지주택공사 사장 귀하

별첨2		평가 기준

「스마트시티 맞춤형 기술(서비스) 공모」 검토위원회 평가표

접수번호  :

공모 분야
시스템 구분	센터연계[ ]		독립형[ ]		기타[ ]
평가항목		적정	부적정	비 고
공모대상 해당여부
제출자료 적정성
가격(비용) 적정성
최종 채택여부
검토의견

※  일부항목이 부적정인 경우 부적정 사유 등 추가 조치사항을 검토의견 란에 작성해

주시기 바랍니다. 검토의견은 심의위원회에 제공될 예정입니다.

20  .    .    .

위원명 :          (인)

「스마트시티 맞춤형 기술(서비스) 공모」 심의위원회 평가표

공모분야:		스마트 가로등, 공원등(융복합형폴), 신호등(횡단보도)											접수번호:
서비스명:
평가항목		배 점											기준점수	환산점수
기술	적용성 (20)	현장 적용 용이성
		낮음					보통					높음
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	혁신성 (15)	기술(기능) 혁신성
		낮음					보통					높음
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	확장성 (15)	사업지구 확장 가능성
		낮음					보통					높음
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
디자인 (10)		창의성, 범용성
		낮음					보통					높음
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가격	전체 (20)	전체 비용 적정성
		낮음					보통					높음
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	개별 (20)	개별 기능별 비용 적정성
		낮음					보통					높음
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
합 계
평가의견
20 . . .
위원명: (인)

「스마트시티 맞춤형 기술(서비스) 공모」 심의위원회 평가표

공모분야:		상수도 누수관리시스템											접수번호:
서비스명:
평가항목		배 점											기준점수	환산점수
기술	적용성 (20)	현장 적용 용이성
		낮음					보통					높음
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	혁신성 (20)	기술(기능) 혁신성
		낮음					보통					높음
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	확장성 (20)	사업지구 확장 가능성
		낮음					보통					높음
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
가격	전체 (20)	전체 비용 적정성
		낮음					보통					높음
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	개별 (20)	개별 기능별 비용 적정성
		낮음					보통					높음
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
합 계
평가의견
20 . . .
위원명: (인)