LH 조명기구 디자인 공모전 과업내용서

1			과업 개요

1. 과 업 명

ㅇ 인천가정2 A2BL 조명기구 디자인 공모를 통한 물품구매

2. 과업 목적

ㅇ 디자인 및 기능이 우수한 조명기구 개발 및 디자인풀 구성

3. 과업 기간

ㅇ 착수일로부터 당해지구 공사준공일 까지

* 착수일은 공모전 일정 및 공사 내외여건을 반영하여 추후 알림

4. 과업 대상

ㅇ (공모대상) 단위세대 및 공용부 조명기구

구분	조명기구 명칭	비고
단위세대 [6종]	․거실등[LED 75W] ․침실등[LED 40W] ․주방등[LED 20W(숏)] ․식탁등[LED 20W] ․현관센서등[LED 10W] ․화장실등[LED 20W(천장)]	․노출 시공 ․노출 시공 ․매입 시공 ․노출 시공 ․매입 시공 ․매입 시공
공용부 [4종]	․공용부 직부등[LED 10W] ․공용부 벽부등[LED 10W] ․주출입구 센서등[LED 10W] ․계단실 센서등[LED 10W]	․노출 시공 ․노출 시공 ․매입 시공 ․노출 시공

ㅇ (납품대상) 세대내 조명기구 1식(공모대상 조명기구 품목과 상이)

ㅇ (지구현황) 인천가정2 A2BL

- 사업추진일정 (운영계획)

유형	호수	사전 청약	공사 발주	착공	본청약 (예정)	자재납품 (예정)	준공
공분 행복	534 267	`22.02	‘22.11	‘23.01	`23.04	‘24.05	‘25.04

ㅇ (유의 사항) 사업 추진일정에 의하여 본 지구는 ‘25년 4월 준공 예정이며 조명기구 설치 시점은 ‘24년 8월 예정으로 사업진행상황에 따라 변동될 수 있음

아울러, 우선협상대상자 선정후 기술협상 ․ 가격협상에 따라 최종금액이 결정되고 계약될 예정임.

2			과업 주요사항

1. 인천가정2 A2BL 세대내 조명기구 제작 및 납품

ㅇ 조명기구 제작 및 납품, 제작도면 작성, 하자보수 이행 등

2. 공모 당선작에 대한 디자인풀 제작 협조

ㅇ 제품 자료, 제품 규격도 작성

* 제품 자료 : 옥내 조명기구(공모대상 조명기구 10종 외 다수)

* 제품 규격도 : 제품의 외형도(내부, 외부), 회로도, 크기, 재질 등

3. 조명기구 제작도 승인 및 견본 설치

ㅇ 조명기구 납품 전 제작도(규격, 재질, 외형 등) 승인

* 견본품 제출 : 최종 납품제품의 승인을 위한 견본

ㅇ 주택전시관 건립시 샘플하우스내 조명기구 납품 및 설치 협조

* 설치장소 및 전시기간은 향후 협의하여 결정

4. 과업이행 주의사항

ㅇ 본 과업내용에 명기되지 않은 사항과 물품의 구입, 검수, 납품, 인수인계, 하자보수는 「LHCS 10 10 20 15 지급자재 구입시방서(납품도)」,  LH 「공사용 직접구매 자재 업무처리지침」를 준용하여 처리한다. 단, 공모 제품의 특성에 따라 불가피한 경우 사전 감독승인을 거쳐 변경할 수 있음.

ㅇ 당선작의 디자인 및 성능 등의 변경․수정은 원칙상 불가능하며 당해 현장의 감독이 불가피한 경우라고 인정하는 경우 또는 디자인 개선, 제품 성능 향상 사항에 한하여, 본사 협의 및 감독의 승인 후 가능

ㅇ 공사의 당선작 활용에 따른 디자인권 등 지식재산권 관련 분쟁과 피해 발생 시 그 책임은 디자인 당선업체에게 있음

ㅇ 당선된 업체는 당선작의 제작․설치 시 LH 시방, 지침 등에 정한 시기, 요구사항에 맞춰 차질없이 충실히 이행하여야 하며 아래 과업을 원만히 수행하지 못한다고 판단되는 경우 당선 및 계약이 취소될 수 있음

ㅇ 납품지연에 따른 공사 관련 손해배상은 물품구매(제조) 일반조건 제24조(지체상금 등)에 의함

ㅇ 하자담보책임기간은 납품일로부터 시작하여 입주지정기간 말일의 다음날부터 3년

* 관련 근거 : 공동주택관리법 제36조 및 동법 시행령 제36조

ㅇ 하자담보책임기간 내 발생한 하자는 사용에 지장이 없도록 지정일자 내에 보수 또는 교체 하여함

* 출품 및 납품 불가

- 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 및 저작권법 등 국내․외 관련 법규에 의한 법적 분쟁이 있거나, 분쟁 소지가 있는 제품

- 공공질서 또는 미풍양속을 해친다고 인정되는 제품

3			과업보고서 제출

ㅇ 과업보고서는 LH의 협의 후 제출하고, 성과품이 과업내용서의 내용과 상이 또는 미흡하여 LH가 보완을 요구할 경우에는 즉시 보완하여야 한다.

ㅇ 과업수행에 활용한 모든 기초자료 및 데이터는 과업성과품과 함께 제출하여야 한다.

ㅇ 과업 단계별 보고서는 LH와 협의 후 정해진 제출기한에 작성․제출하여 LH의 검토를 거친 후 인쇄하여야 한다.

1) 공모작품의 최종 보고서 10부

- 공모작품 개요, 상세설명, 설치도 등

2) 최종보고서 전산자료 USB 2개